- Distribucija električne energije 						                                       EES-01

- Distribucijsko područje/Pogon ________

- Poslovnica/RJ __________________

Nadnevak: ______________  god.

Na temelju čl.65. Zakona o električnoj energiji(«Sl.novine F BiH», br.41/02,24/05 i 38/05), Općih uvjeta za isporuku električne energije («Sl.novine F BiH», br.35/08), Pravilnika o priključcima i Pravilnika o mjernom mjestu krajnjega kupca, a na Zahtjev za elektroenergetsku suglasnost broj: ______________ od _____________ godine, izdaje se

### ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST

### Broj: _______________

za priključenje na distribucijsku mrežu

| Ime i prezime/Naziv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OD/ID broj |  | PDV broj |  |
| Adresa |  |  |  |

OPĆI PODATCI O OBJEKTU:

| 1. | Adresa / lokacija objekta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Namjena objekta | □ stambeni □ poslovni □ stambeno – poslovni □ gradilište □ _____________________ (ostalo) |  |  |
| 3. | Broj zasebnih stambenih/ /poslovnih jedinica u objektu | _____ / _____ |  |  |
| 4. | Kategorija potrošnje | □ kućanstvo □ ostala □ javna rasvjeta |  |  |
| 5. | Broj građevinske dozvole |  | Nadnevak izdavanja: |  |
| 6. | Broj prethodne EES |  | Nadnevak izdavanja: |  |
| 7. | Rok važenja EES |  |  |  |

OSNOVNI TEHNIČKI PODATCI  O OBJEKTU:

| 1. | Instalirana snaga objekta |  | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Vršna snaga objekta (za slučaj višekatnih objekata dobije se zbrojem pojedinačnih vršnih snaga) |  | kW |

ZA SLUČAJ IZMJENE POSTOJEĆE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI:

| 1. | Broj EES |  | Nadnevak izdavanja: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dosadašnje regulirano vršno opterećenje |  |  | kW |
| 3. | Šifra mjernog mjesta krajnjeg kupca |  |  |  |

UVJETI  PRIKLJUČENJA OBJEKTA:

| 1. | Mjesto priključenja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Napon na mjestu priključenja (Un) |  | kV |
| 3. | Trafo područje na koje se vrši priključenje |  |  |
| 4. | Mjesto isporuke električne energije |  |  |
| 5. | Napon na mjestu isporuke el. energije (Un) |  | kV |
| 6. | Nazivna struja glavnih osigurača/prekidača |  | A |

PODATCI O MJERENJU:

| 7. | Mjesto mjerenja električne energije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Napon na mjestu mjerenja el. energije (Un) |  | kV |
| 9. | Mjerenje el. energije izvesti ugradnjom |  |  |
| 10. | Mjerenje snage | □ DA □ NE Nazivne struje limitatora:; IL1n=____ IL2n=____ IL3n=____; A. |

NAČIN PRIKLJUČENJA OBJEKTA:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- Primijenjeni sustav zaštite u objektima su:

  - zaštitni uređaji s nadstrujnim člankom (za zaštitu od prekostruje),

  - zaštitni uređaji od neizravnoga napona dodira (zaštitne sklopke),

  - objekt mora posjedovati uzemljivač i mjesta za galvansko povezivanje svih metalnih masa za potrebe izjednačenja potencijala. Sva instalacija u objektu mora biti izvedena sa razdvajanjem nultoga i zaštitnoga vodiča. Odlazni vod od mjernoga mjesta do razvoda instalacije u objektu mora biti izveden vodičem P ili PP ili PP00; za jednofazno priključenje – trožilno, a za trofazno priključenje – petožilno. Neutralni vodič mora biti svijetloplave, a zaštitni vodič žutozelene boje.

- Faktor snage ( «cos » ) na mjernom mjestu kupca mora biti jednak ili veći od vrijednosti  0,95, a ukoliko je vrijednost faktora snage niža od 0,95 kupac je dužan ugraditi uređaj za kompenzaciju prekomjerno preuzete jalove energije.

- Podnositelj zahtjeva dužan je predvidjeti potrebite mjere zaštite koje će eliminirati moguće smetnje za postojeću elektrodistribucijsku mrežu i potrošače, a sukladno važećim tehničkim propisima i preporukama.

- Dodatni način zaštite od smetnji na postojeću elektrodistribucijsku mrežu (način puštanja velikih motora i sl.)

_______________________________________________________________________________________

- Krajnji kupac dužan je dostaviti potvrdu o kvaliteti izvedenosti električnih instalacija kojom se potvrđuje kako su instalacije krajnjega kupca izvedene sukladno projektnoj dokumentaciji, kao i tehničkim propisima i normama, s izričitom izjavom ovlaštenog izvođača kako se isti mogu priključiti na mrežu, kao i propisane ateste, odnosno odobrenje za uporabu za objekte za koje je zakonom propisano izdavanje odobrenja za uporabu.

- Troškovi priključenja na obračunskom mjernom mjestu utvrđuju se u skladu s Pravilnikom o priključcima koji sadrži Metodologiju za utvrđivanje naknada za priključenje objekata krajnjih kupaca.

Prvi dio naknade  za priključnu snagu/povećanje snage kod priključenja na distribucijsku  mrežu iznosi:

Iznos bez PDV:          _____________ , _____ KM

Iznos PDV:                 _____________ , _____ KM

UKUPNO S PDV-om:      _____________ , _____ KM

(slovima _________________________________________________________________________ KM).

Napomena za priključenje u posebnoj zoni:

1.Na osnovu prethodne suglasnosti i ugovora o uređenju međusobnih odnosa i financiranju izgradnje

elektroenergetskih objekata između distribucije i nositelja investicije u posebnoj zoni prvi dio naknade za

priključenje u cijelosti je plaćen i Krajnji kupac nema financijskih obveza,što se utvrđuje kroz ugovor o

priključenju.

2. Na osnovu prethodne suglasnosti i ugovora o uređenju međusobnih odnosa i financiranju izgradnje

elektroenergetskih objekata između distribucije i nositelja investicije prvi dio naknade za priključenje je plaćen u

iznosu ...........%(slovima) i Krajnji kupac ima obvezu plaćanja preostalog iznosa u ........%(slovima) što će se

utvrditi kroz Ugovor o priključenju

U skladu s Općim uvjetima i člankom 12. Pravilnika o priključcima distribucija će izvršiti obračun i drugoga dijela naknade za priključenje  koji pokriva troškove nastale u postupku stjecanja prava građenja i prava

služnosti(rješavanje imovinsko- pravnih odnosa) ukoliko takvi nastanu tijekom izgradnje priključka na nisko naponsku mrežu po ovoj suglasnosti.Ti će se troškovi obračunati prilikom sklapanja ugovora o priključenju.

- Podnositelj zahtjeva dužan je zaključiti sljedeće ugovore:

  - Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu		do dana: _______________ godine

  - Ugovor o korištenju distribucijske mreže		do dana: _______________ godine

  - Ugovor o opskrbi električnom energijom		do dana: _______________ godine

- Ova elektroenergetska suglasnost prestaje važiti ukoliko podnositelj zahtjeva ne potpiše Ugovor o priključenju u roku od godinu dana od dana izdavanja suglasnosti.

Uputa o pravnom lijeku:

Žalba/prigovor na ovu odluku o Elektroenergetskoj suglasnosti neposredno se predaje ili šalje poštom nadležnom distributeru u roku od 15 dana od prijema odluke distributera o kojoj u drugom stupnju odlučuje Ferk.

Žalba/prigovor se podnosi u Poslovnici/RJ....................................

- Privitak :

- Preslika katastarskog plana čestice

- Pojednostavljeni nacrt priključka (prema potrebi)

- Ugovor o zakupu, odnosno odobrenje nadležnoga tijela (za objekte privremenoga karaktera)

- Izvadak Općih uvjeta o isporuci električne energije

- Elektroenergetska suglasnost sačinjena je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih se krajnjem kupcu dostavljaju dva (2), Opskrbi električne energije jedan (1), dok se jedan (1) primjerak pohranjuje u pismohranu.

- Suglasnost izradio 		     Odobrava	   				Ovlaštena osoba

- M.P.